## Slide 1: 模块六 程序流程类指令及应用
目的要求
（1）了解三菱FX系列PLC的功能指令及其通用规则。
（2）掌握程序流程类指令的基本编程方法及一般应用。
（3）学习功能指令在编程软件GX Developer V8中的编程方法。

## Slide 2
模块六 程序流程类指令及应用
一、功能指令的通用规则
1．功能指令的表达方式
指令格式例
表达形式例

## Slide 3
模块六 程序流程类指令及应用
2．数据长度
一、功能指令的通用规则
16位数据传送
32位数据传送
32位数据传送（慎用）
3．脉冲执行方式

## Slide 4
模块六 程序流程类指令及应用
一、功能指令的通用规则
.位元件及字元件的组成
4位的字： K1X0，K1X4，K1X10，K1X14，K1X20…
K1Y0，K1Y4，K1Y10，K1Y14，K1Y20…
KlM0，K1M4，KlM8，K1Ml2，K1Ml6…
K1S0，K1S4，K1S8，K1S12，K1S16…
8位的字： K2X0，K2X10，K2X20，K2X30，K2X40…
K2Y0，K2Y10，K2Y20，K2Y30，K2Y40…
K2M0，K2M8，K2M16，K2M24，K2M32…
K2S0，K2S8，K2S16，K2S24，K2S32…
12位的字： K3X0，K3X14，K3X30，K3X44…
K3Y0，K3Y14，K3Y30，K3Y44…
K3M0，K3M12，K3M24，K3M36，K3M48…
K3S0，K3S12，K3S24，K3S36，K3S48…
16位的字： K4X0，K4X20，K4X40…
K4Y0，K4Y20，K4Y40…
K4MO，K4M16，K4M32，K4M48…
K4S0，K4S16，K4S32，K4S48…
32位的字： K8X0，K8X40…
KSY0，KSY40…
K8M0，K8M32，K8M64…

## Slide 5
模块六 程序流程类指令及应用
5．变址寄存器V、Z的使用方法
一、功能指令的通用规则
D50V：D（50+10）：D60
D60Z：D（60+20）：D80
D80Z：D（80+20）：D100
如第三行指令

## Slide 6
模块六 程序流程类指令及应用
二、程序流向控制类指令（FNC00～FNC09）
1．条件跳转指令
CJ指令的使用
双重跳转指令

## Slide 7
模块六 程序流程类指令及应用
二、程序流向控制类指令（FNC00～FNC09）
2．子程序调用及返回指令
子程序调用指令的应用
子程序的嵌套使用

## Slide 8
模块六 程序流程类指令及应用
二、程序流向控制类指令
（FNC00～FNC09）
3．中断指令

## Slide 9
模块六 程序流程类指令及应用
二、程序流向控制类指令（FNC00～FNC09）
4．主程序结束指令
5．循环指令
图6-8 循环程序的使用

## Slide 10
模块六 程序流程类指令及应用
6．警戒时钟指令
二、程序流向控制类指令（FNC00～FNC09）

## Slide 11
模块六 程序流程类指令及应用
彩灯的两种闪烁模式控制电路
课 堂 演 示

## Slide 12
技 能 训 练
实训内容—多工作方式的小车行程控制
实训目的
（1）掌握FX系列PLC子程序调用指令的一般使用方法。
（2）掌握各种用途开关类电器在PLC输入控制中的使用方法。
模块六 程序流程类指令及应用

## Slide 13
技 能 训 练
模块六 程序流程类指令及应用
图6-11 小车行程控制系统示意图
图6-12 控制面板示意图
多工作方式的小车行程控制原理

## Slide 14
模块六 程序流程类指令及应用
多工作方式的小车行程控制程序
技 能 训 练

## Slide 15
边学边议
模块六 程序流程类指令及应用
（1）思考下列问题，将正确的答案填入空白处。
① 执行CJ指令的条件 时，将不执行该指令和 之间的指令。
② 操作数K2X010表示 组位元件，即由 到 组成的 位数据。
（2）设计一个报警电路。输入点X000为报警输入，当X000为“ON”时，报警灯Y000闪亮，闪烁频率为“ON”0.5s、“OFF”0.5s。报警蜂鸣器Y001有音响输出，报警响应X001为“ON”时，报警灯由闪烁变为常亮且停止音响；按下报警解除按钮X002，报警灯熄灭。为测试报警灯和报警蜂鸣器的好坏，可用测试按钮X003随时测试。试画出控制程序梯形图、写出语句表，并加注释。（提示：可分别将报警和报警响应两种状态用两段子程序编程。）