## Slide 1: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
目的要求
（1）学习FX系列PLC传送比较、逻辑运算类指令。
（2）掌握传送比较、逻辑运算类指令的编程方法和应用技巧。

## Slide 2: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
一、传送与比较指令
1．比较指令
图7-1 比较指令的应用

## Slide 3: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
一、传送与比较指令
2．区间比较指令
图7-2 区间比较指令的应用

## Slide 4: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
3．数据传送指令
一、传送与比较指令
4．移位传送指令
例
例

## Slide 5: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
一、传送与比较指令
5．取反传送指令
例
例
6．块传送指令

## Slide 6: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
一、传送与比较指令
7．多点传送指令
8．数据交换指令
例
例

## Slide 7: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
一、传送与比较指令
9．BCD码
变换指令
10．二进制BIN
变换指令
例
例

## Slide 8: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
二、加1指令与减1指令
1．加1指令
2．减1指令
例

## Slide 9: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
三、字逻辑运算指令
字逻辑运算指令包括字逻辑与WAND（FNC 26）、字逻辑或WOR（FNC 27）、字逻辑异或WXOR（FNC 28）和求补NEG（FNC 29）指令。
例

## Slide 10: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
三、字逻辑
运算指令
各种字逻辑运算
指令的运用情况

## Slide 11: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
课 堂 演 示
使用功能指令的
启－保－停控制电路

## Slide 12: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
技 能 训 练
实训目的
（1）掌握FX系列PLC传送比较、逻辑运算等指令的综合编程方法和应用技巧。
（2）进一步掌握GX Developer V8编程软件在PLC控制系统开发过程中的使用方法。

## Slide 13: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
技 能 训 练
单按钮启停
控制硬件电路

## Slide 14
技 能 训 练
模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
单按钮启停
控制硬件电路
技 能 训 练

## Slide 15: 模块七 传送比较、逻辑运算类指令及应用
边学边议
图7-10 题（1）图
（1）填空。
图7-10中的INC指令在X005 时，将 和 中的 位数据加1。
（2）C0的计数脉冲和复位信号分别由X001和X002提供，在X000为“ON”时，将计数器C0的当前值转换为BCD码后送到Y000～Y013，请设计出梯形图程序。C0的计数值应限制在什么范围?
（3）X005为“ON”时，用定时器中断每1s将Y000～Y017组成的位元件组K4Y000加1，请设计主程序和中断子程序。