## Slide 1: 模块八 其他功能指令及应用
目的要求
（1）学习FX系列PLC循环移位与移位指令、编解码指令等常用功能指令。
（2）掌握使用常用功能指令进行彩灯循环控制的基本编程方法。
（3）学会开发简单PLC彩灯循环控制应用系统的方法。

## Slide 2: 模块八 其他功能指令及应用
一、循环移位与移位指令
1．循环右移指令
图8-1 循环右移指令的使用

## Slide 3: 模块八 其他功能指令及应用
一、循环移位与移位指令
2．循环左移指令
图8-2 循环左移指令的使用

## Slide 4: 模块八 其他功能指令及应用
一、循环移位与移位指令
3．带进位循环右移指令
图8-3 带进位循环右移指令的使用

## Slide 5: 模块八 其他功能指令及应用
一、循环移位与移位指令
4．带进位循环左移指令
图8-4 带进位循环左移指令的使用

## Slide 6: 模块八 其他功能指令及应用
一、循环移位与移位指令
5．位右移和位左移指令
图8-5 位右移
图8-6 位左移

## Slide 7: 模块八 其他功能指令及应用
二、其他功能指令
1．解码指令
X2、X1、X0 | 置位的继电器 | 复位的继电器
000 | M0：l（ON） | M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7：0（OFF）
001 | M1：l（ON） | M0、M2、M3、M4、M5、M6、M7：0（OFF）
010 | M2：l（ON） | M0、M1、M3、M4、M5、M6、M7：0（OFF）
011 | M3：l（ON） | M0、M1、M2、M4、M5、M6、M7：0（OFF）
100 | M4：l（ON） | M0、M1、M2、M3、M5、M6、M7：0（OFF）
101 | M5：l（ON） | M0、M1、M2、M3、M4、M6、M7：0（OFF）
110 | M6：l（ON） | M0、M1、M2、M3、M4、M5、M7：0（OFF）
111 | M7：l（ON） | M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6：0（OFF）
例

## Slide 8: 模块八 其他功能指令及应用
二、其他功能指令
例
2．编码指令
M7、M6、M5、M4、M3、M2、M1、M0 | D0
0 0 0 0 0 0 0 1 | 0（000）
0 0 0 0 0 0 1 0 | 1（001）
0 0 0 0 0 1 0 0 | 2（010）
0 0 0 0 1 0 0 0 | 3（011）
0 0 0 1 0 0 0 0 | 4（100）
0 0 1 0 0 0 0 0 | 5（101）
0 1 0 0 0 0 0 0 | 6（110）
1 0 0 0 0 0 0 0 | 7（111）

## Slide 9: 模块八 其他功能指令及应用
3．交替输出指令
二、其他功能指令
采用ALT指令的
单按钮启停控制梯形图程序
例

## Slide 10: 模块八 其他功能指令及应用
四只彩灯循环闪亮的硬件控制电路
四只彩灯循环的继电器接触器控制系统
繁
四只彩灯循环的PLC控制系统
简
示演 堂 课

## Slide 11: 模块八 其他功能指令及应用
四只彩灯循环闪亮的PLC
控制程序
课 堂 演 示

## Slide 12: 模块八 其他功能指令及应用
技 能 训 练
实训目的
（1）掌握FX系列PLC循环移位指令的综合编程方法和应用技巧。
（2）进一步熟悉GX Developer V8编程软件在PLC控制系统开发过程中的使用方法。

## Slide 13
技 能 训 练
8只彩灯循环闪亮的PLC控制程序
模块八 其他功能指令及应用

## Slide 14: 模块八 其他功能指令及应用
边学边议
图8-15 题（1）图
（1）试分析图8-15中梯形图的功能。
（2）用ALT指令设计用按钮X000控制Y000的电路，用X000输入4个脉冲，从Y000输出一个脉冲。
（3）用X000控制接在Y000～Y007上的8个彩灯移位是否移位，每1s移1位；用X001控制左移（X001为“ON”）或右移（X001为“OFF”）；用MOV指令将彩灯的初值设定为十六进制数0F0FH（Y000～Y003及Y010～Y013为1），设计出梯形图程序。