## Slide 1: 模块四 三相异步电动机的PLC控制
目的要求
（1）学习可编程控制器在三相异步电动机控制电路中的运用情况。
（2）掌握简单PLC控制系统的开发运用。

## Slide 2
、三相异步电动机
点动-长动控制回路
模块四 三相异步电动机的PLC控制
继电器接触器控制电路
点动-长动PLC控制程序
PLC控制I/O接线图

## Slide 3
二、三相异步电动机
正转-反转控制回路
模块四 三相异步电动机的PLC控制
继电器接触器控制电路
正转-反转PLC控制程序
PLC控制I/O接线图

## Slide 4
三、三相异步电动机
顺序启动控制回路
模块四 三相异步电动机的PLC控制
继电器接触器控制电路
顺序启动PLC控制程序
PLC控制I/O接线图

## Slide 5
四、三相异步电动机
Ｙ-△启动控制回路
模块四 三相异步电动机的PLC控制
继电器接触器控制电路
Ｙ-△启动PLC控制程序
PLC控制I/O接线图

## Slide 6: 模块四 三相异步电动机的PLC控制
课 堂 演 示
彩灯顺序点亮控制硬件电路

## Slide 7: 模块四 三相异步电动机的PLC控制
课 堂 演 示
单按钮启停
电路控制程序
单按钮启停
控制波形图
彩灯顺序点亮控制程序
及波形图

## Slide 8: 模块四 三相异步电动机的PLC控制
技 能 训 练
实训内容—皮带输送机的PLC控制
实训目的
（1）学习并掌握各种基本逻辑指令的实际应用情况。
（2）学习并掌握编程元件定时器T和辅助继电器M的应用。
（3）学习并掌握FX2N系列PLC的I/O接线，理解多个输出公共端子的作用。

## Slide 9: 模块四 三相异步电动机的PLC控制
皮带运输机工作原理
技 能 训 练
图4-12 皮带运输机工作示意图
图4-13 皮带运输机顺序控制时序

## Slide 10: 模块四 三相异步电动机的PLC控制
技 能 训 练
皮带运输机顺序控制的I/O接线图
图4-14 皮带运输机顺序控制的I/O接线图

## Slide 11: 模块四 三相异步电动机的PLC控制
技 能 训 练
图4-15 皮带运输机顺序控制参考梯形图

## Slide 12: 模块四 三相异步电动机的PLC控制
边学边议
1.有3台电动机，要求起动时，每隔10min依次起动一台，每台运行8h后自动停机。在运行中可用停止按钮将3台电动机同时停机。试设计控制程序梯形图、写出语句表，并加注释。
2.两个指示灯自动交替闪亮控制。有HLl，HL2两个指示灯交替闪亮，HLl亮时HL2灭，HLl灭时HL2亮，时序波形如图4-16所示。要求：
（1）画出电路接线图。
（2）设tl=t2=2s，设计控制程序梯形图、写出语句表，并加注释。
（3）设tl=t2=0.5s，能否简化梯形图程序设计。
图4-16 指示灯交替闪亮控制时序图